Информация о вводе/выводе в ремонт электросетевых объектов

АО «ОАЗ» за июнь 2016 г.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование электросетевого объекта | Дата вывода в ремонт | Дата вывода  из ремонта | Срок проведения ремонта |
| 1 | Распределительное устройство -РУ 0,4 кВ ТП-7 (корп.41 л.Т) | 04.06.2016 | 05.06.2016 | 20:00-2:20 |
| 2 | Распределительное устройство -РУ 0,4 кВ ТП-7 (корп.41 л.Т) | 11.06.2016 | 11.06.2016 | 20:10-23:30 |
| 3 | Распределительное устройство РУ 0,4 кВ. ТП-10 (корп.44 л.АБВ) | 11.06.2016 | 12.06.2016 | 21:00-2:50 |
| 4 | Распределительное устройство -РУ 10 кВ ТП-2 (корп.7 л.БЛ) | 19.06.2016 | 19.06.2016 | 8:10-16:04 |
| 5 | Распределительное устройство РУ 0,4 кВ. ТП-10 (корп.44 л.АБВ) | 25.06.2016 | 26.06.2016 | 20:30-2:16 |
| 6 | Распределительное устройство -  РУ 0,4 кВ. ТП-5 (корп.АБК л.А) | 25.06.2016 | 26.06.2016 | 22:30-0:40 |