|  | О потерях электроэнергии в сетях ОАО "АК "Омскагрегат" |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Затраты ОАО"АК"Омскагрегат" на покупку потерь в собственных сетях за 2013 год: |  |
| Наименование ТСО | Объём потерь э/э , оплаченных покупателем при осуществлении расчетов за э/э | Объём потерь э/э в собственных сетях | Затраты на покупку потерь |  |
|  | тыс. кВтч | тыс. кВтч | млн. руб., без НДС |  |
| ОАО "АК" Омскагрегат" | 387,571 | 918,084 | 0,501411 |  |
| 2. Уровень нормативных потерь электроэнергии ОАО"АК"Омскагррегат" на текущий период с указанием источника опубликования решения об установлении уровня нормативных потерь на 2013 год: |  |
| Наименование ТСО | Источник опубликования нормативных потерь | Потери , % |  |
| ОАО "АК" Омскагрегат" | «Омская правда» №19 за 15.05.2013г. | 6,13 |  |
| 3. Перечень мероприятий по снижению размеров потерь в сетях ОАО"АК"Омскагрегат", а также о сроках их исполнения и источниках финансирования: |  |
| № | Наименование мероприятия | Источник финансирования | Срок исполнения |  |
| I | Организационные мероприятия |  |
| 1 | Отключение в режимах малых нагрузок трансформаторов на подстанциях с двумя и более трансформаторами | самофинансирование | 2013 год |  |
| 2 | Выравнивание нагрузок фаз в электросетях | самофинансирование | 2013 год |  |
| II | Мероприятия по совершенствованию систем расчетного и технического учета электроэнергии |  |
| 1 | Проведение проверок и обеспечение своевременности и правильности снятий показаний электросчетчиков | самофинансирование | 2013 год |  |
| 2 | Проведение технических проверок комплексов учёта электрической энергии потребителей | самофинансирование | 2013 год |  |
| 3 | Проведение контрольных снятий показаний с расчетных приборов учета потребителей | самофинансирование | ежемесячно |  |
| 4 | Отключение трансформаторов на подстанциях с сезонной нагрузкой | самофинансирование | 2013 год |  |
| 5 | Перераспределения нагрузки основной сети путем производства переключений | самофинансирование | 2013 год |  |
| 4. Закупка ОАО"АК"Омскагрегат" электрической энергии для компенсации потерь в сетях и ее стоимости. |  |
| Закупка ОАО"АК"Омскагрегат" электрической энергии для компенсации потерь в сетях | Стоимость электрической энергии для компенсации потерь в сетях | Средняя цена покупки потерь |  |
| МВт.ч | тыс. руб. | руб. за кВт.ч |  |
| 0,387571 | 591,6645 | 1,53 |  |

| 5. Размер фактических потерь ОАО"АК"Омскагрегат , оплачиваемых покупателями при осуществлении расчетов за электрическую энергию по уровням напряжения за 2013 год |  |
| --- | --- |
| Наименование ТСО | ед.изм. | Объем потерь электроэнергии |
|  |  | Всего | ВН | СН1 | СН2 | НН |
| ОАО"АК"Омскагрегат" | млн.кВтч | 0,387571 | __ | __ | 0,344723 | 0,042848 |
|  | % | 6,53 | __ | __ | 5,75 | 1,07 |

6. Информация о техническом состоянии сетей:

В 2013 году аварийные отключения не проводились.